| PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município: |  | MERCEDES |  |  |  | SAM | 33 |
| Projeto : |  | Infraestrutura Parque ambiental |  |  |  | LOTE nº | 01 |
| CÓDIGO | ORÍGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO |  |  |  |
| X |  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | ADMINISTRACAO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 |  | FECHAMENTOS |  |  |  |  |  |
| 85424 | SEIL | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | 120,00 |  |  |  |
| 1.2.2 |  | BARRACAO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| 73847/1 | SEIL | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 9,00 |  |  |  |
| 1.2.3 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO |  |  |  |  |  |
| 74209/1 | SEIL | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 8,00 |  |  |  |
| x |  | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA |  |  |  |  |  |
| 9164 | ORSE | LOCAÇÃO DA OBRA, C/ USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR (ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO) | M2 | 1.704,38 |  |  |  |
| 2 |  | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | ESCAVACAO MANUAL |  |  |  |  |  |
| 93358 | SEIL | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 16,19 |  |  |  |
| 2.1.4 |  | ATERRO MANUAL |  |  |  |  |  |
| 55835 | SEIL | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 7,82 |  |  |  |
| 2.1.9 |  | COMPACTACAO MECANICA |  |  |  |  |  |
| 74005/1 | SEIL | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 692,86 |  |  |  |
| 3 |  | FUNDACOES |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | ESTACA TIPO BROCA |  |  |  |  |  |
| 74156/3 | SEIL | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 60,00 |  |  |  |
| 4 |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | FORMAS |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | FORMAS PARA FUNDACOES |  |  |  |  |  |
| 74007/1 | SEIL | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | M2 | 150,32 |  |  |  |
| 4.1.2 |  | FORMAS PARA SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 92269 | SEIL | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 37,84 |  |  |  |
| 92270 | SEIL | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2 | 64,08 |  |  |  |
| 4.2 |  | ARMADURAS |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 |  | ACOS |  |  |  |  |  |
| 4.2.9.1 |  | CORTE E DOBRA DE ACO |  |  |  |  |  |
| 92791 | SEIL | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 319,86 |  |  |  |
| 92792 | SEIL | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 212,35 |  |  |  |
| 92793 | SEIL | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 242,30 |  |  |  |
| 92794 | SEIL | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 279,17 |  |  |  |
| 92795 | SEIL | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 151,30 |  |  |  |
| 4,3 |  | CONCRETOS E GRAUTES |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 |  | ESTRUTURAL PREPARO MECANICO |  |  |  |  |  |
| 94969 | SEIL | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 5,87 |  |  |  |
| 94971 | SEIL | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 12,23 |  |  |  |
| 4.3.4 |  | ESTRUTURAL USINADO |  |  |  |  |  |
| 4.3.4.1 |  | CONCRETAGENS |  |  |  |  |  |
| 92873 | SEIL | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 18,10 |  |  |  |
| 4.4 |  | LASTROS |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 |  | CONCRETO SIMPLES |  |  |  |  |  |
| 95241 | SEIL | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 82,10 |  |  |  |
| 4.5 |  | LAJES PRE-MOLDADAS |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 |  | LAJES PRE-MOLDADAS |  |  |  |  |  |
| 74202/1 | SEIL | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 124,76 |  |  |  |
| 4.6 |  | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS |  |  |  |  |  |
| 4.6.2.1 |  | CINTA, VERGA E CONTRAVERGA |  |  |  |  |  |
| 93186 | SEIL | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1,86 |  |  |  |
| 93187 | SEIL | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 10,36 |  |  |  |
| 93188 | SEIL | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5,00 |  |  |  |
| 93196 | SEIL | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 1,86 |  |  |  |
| 93197 | SEIL | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 10,36 |  |  |  |
| 5 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | ALVENARIA |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 |  | BLOCO DE CONCRETO VEDACAO |  |  |  |  |  |
| 87521 | SEIL | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 179,04 |  |  |  |
| 6 |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA |  |  |  |  |  |
| 92539 | SEIL | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 140,58 |  |  |  |
| 6.7 |  | TELHA DE CONCRETO |  |  |  |  |  |
| 94189 | SEIL | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 140,58 |  |  |  |
| 6.13 |  | RUFOS |  |  |  |  |  |
| 94231 | SEIL | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 9,36 |  |  |  |
| 7 |  | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS |  |  |  |  |  |
| 7.1.6 |  | PORTAS EM ALUMINIO |  |  |  |  |  |
| 91341 | SEIL | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 23,85 |  |  |  |
| 7.1.13 |  | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |
| 90830 | SEIL | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 5,00 |  |  |  |
| 74046/2 | SEIL | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | 13,00 |  |  |  |
| 7.2 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 |  | ESPELHOS |  |  |  |  |  |
| 85005 | SEIL | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 2,80 |  |  |  |
| x |  | SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  |  |
| 1884 | ORSE | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR (8MM), C/ FERRAGENS | M2 | 3,78 |  |  |  |
| 8 |  | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTICAS |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  |  |  |
| 8.2.3.1 |  | ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS |  |  |  |  |  |
| 91844 | SEIL | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 39,10 |  |  |  |
| 91846 | SEIL | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,50 |  |  |  |
| 91854 | SEIL | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,10 |  |  |  |
| 91856 | SEIL | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1,30 |  |  |  |
| 8.2.3.2 |  | ELETRODUTOS PVC RIGIDOS |  |  |  |  |  |
| 93009 | SEIL | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,20 |  |  |  |
| 8.2.5 |  | CABOS |  |  |  |  |  |
| 8.2.5.1 |  | ISOLAMENTO 450/750V |  |  |  |  |  |
| 91924 | SEIL | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27,70 |  |  |  |
| 91926 | SEIL | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 86,20 |  |  |  |
| 91930 | SEIL | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 169,50 |  |  |  |
| 91934 | SEIL | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 55,45 |  |  |  |
| 8.2.8 |  | CAIXAS |  |  |  |  |  |
| 92866 | SEIL | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11,00 |  |  |  |
| 92867 | SEIL | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,00 |  |  |  |
| 92868 | SEIL | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5,00 |  |  |  |
| 8.2.9 |  | QUADROS DE ENERGIA |  |  |  |  |  |
| 83463 | SEIL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |  |  |  |
| 8.2.11 |  | DISJUNTORES |  |  |  |  |  |
| 8.2.11.1 |  | MONOPOLARES |  |  |  |  |  |
| 74130/1 | SEIL | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7,00 |  |  |  |
| 8.2.11.3 |  | TRIPOLARES |  |  |  |  |  |
| 74130/5 | SEIL | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |  |  |  |
| 8.2.12 |  | INTERRUPTORES |  |  |  |  |  |
| 8.2.12.1 |  | SIMPLES |  |  |  |  |  |
| 91953 | SEIL | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5,00 |  |  |  |
| 8.2.13 |  | TOMADAS |  |  |  |  |  |
| 91992 | SEIL | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,00 |  |  |  |
| 91996 | SEIL | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 |  |  |  |
| 8.2.18 |  | LUMINARIAS |  |  |  |  |  |
| 74094/1 | SEIL | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 11,00 |  |  |  |
| 8.2.20 |  | LAMPADAS |  |  |  |  |  |
| 8.2.20.2 |  | FLUORESCENTES |  |  |  |  |  |
| 83468 | SEIL | LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11,00 |  |  |  |
| 8.2.22 |  | APARELHOS ELETRICOS |  |  |  |  |  |
| 9535 | SEIL | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 |  |  |  |
| 9 |  | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS |  |  |  |  |  |
| 9.3.15 |  | TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS |  |  |  |  |  |
| 94703 | SEIL | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 94708 | SEIL | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 94709 | SEIL | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 94713 | SEIL | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 9.3.16 |  | TUBOS DE PVC - AGUA FRIA |  |  |  |  |  |
| 9.3.16.3 |  | INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA |  |  |  |  |  |
| 89446 | SEIL | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 93,45 |  |  |  |
| 89447 | SEIL | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10,65 |  |  |  |
| 89449 | SEIL | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 38,21 |  |  |  |
| 89451 | SEIL | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 9,34 |  |  |  |
| 9.3.18 |  | EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA |  |  |  |  |  |
| 89366 | SEIL | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,00 |  |  |  |
| 90373 | SEIL | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 |  |  |  |
| 9.3.19 |  | EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |  |
| 89436 | SEIL | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 9.3.20 |  | EM PRUMADA DE ÁGUA |  |  |  |  |  |
| 89579 | SEIL | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 89538 | SEIL | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 28,00 |  |  |  |
| 89596 | SEIL | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13,00 |  |  |  |
| 89613 | SEIL | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 89485 | SEIL | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 89493 | SEIL | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 89481 | SEIL | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 27,00 |  |  |  |
| 89492 | SEIL | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 |  |  |  |
| 89501 | SEIL | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,00 |  |  |  |
| 89532 | SEIL | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 89534 | SEIL | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,00 |  |  |  |
| 89617 | SEIL | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,00 |  |  |  |
| 89620 | SEIL | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 89625 | SEIL | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 |  |  |  |
| 89629 | SEIL | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 89622 | SEIL | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 89627 | SEIL | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 |  |  |  |
| 89630 | SEIL | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 89618 | SEIL | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 |  |  |  |
| 9.3.24 |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |
| 89711 | SEIL | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 15,02 |  |  |  |
| 89798 | SEIL | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 38,85 |  |  |  |
| 89800 | SEIL | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 38,76 |  |  |  |
| 9.3.26 |  | EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  |  |
| 89726 | SEIL | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7,00 |  |  |  |
| 89724 | SEIL | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8,00 |  |  |  |
| 89728 | SEIL | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8,00 |  |  |  |
| 89752 | SEIL | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 20,00 |  |  |  |
| 9.3.27 |  | EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 89802 | SEIL | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 |  |  |  |
| 89801 | SEIL | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 |  |  |  |
| 89803 | SEIL | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 |  |  |  |
| 89809 | SEIL | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,00 |  |  |  |
| 89813 | SEIL | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24,00 |  |  |  |
| 89821 | SEIL | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21,00 |  |  |  |
| 89827 | SEIL | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,00 |  |  |  |
| 89834 | SEIL | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,00 |  |  |  |
| 9.4 |  | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS |  |  |  |  |  |
| 86884 | SEIL | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8,00 |  |  |  |
| 9.4.4 |  | CUBAS E PIAS |  |  |  |  |  |
| 86937 | SEIL | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8,00 |  |  |  |
| 9.4.6 |  | TORNEIRAS E MISTURADORES |  |  |  |  |  |
| 86906 | SEIL | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8,00 |  |  |  |
| 9.4.8 |  | APARELHOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |
| 74234/1 | SEIL | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,00 |  |  |  |
| 95470 | SEIL | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5,00 |  |  |  |
| 95472 | SEIL | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 9.4.9 |  | SABONETERIAS E PAPELEIRAS |  |  |  |  |  |
| 95542 | SEIL | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 12,00 |  |  |  |
| 95544 | SEIL | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 7,00 |  |  |  |
| 95547 | SEIL | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 6,00 |  |  |  |
| 9.4.10 |  | REGISTROS E VALVULAS |  |  |  |  |  |
| 89353 | SEIL | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 94495 | SEIL | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 94499 | SEIL | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 94794 | SEIL | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3,00 |  |  |  |
| 89987 | SEIL | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 9,00 |  |  |  |
| 89985 | SEIL | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 8,00 |  |  |  |
| 40729 | SEIL | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7,00 |  |  |  |
| x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS |  |  |  |  |  |
| 11150 | ORSE | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E=2CM, LARGURA=60CM, TESTEIRA=5CM, SAIA=10CM, INCLUSO MÃO-FRANCESA METÁLICA E ABERTURAS (TORNEIRAS/CUBAS/LIXO) | M2 | 5,87 |  |  |  |
| 11365 | ORSE | DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO DOS DOIS LADOS, ACABAMENTO BOLEADO, E=2CM | M2 | 39,47 |  |  |  |
| 1084 | ORSE | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, Ø50 X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 1,00 |  |  |  |
| 1089 | ORSE | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, Ø75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 3,00 |  |  |  |
| 1437 | ORSE | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS, INSTALADA E APOIADA SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA | UD | 1,00 |  |  |  |
| 1636 | ORSE | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, Ø100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 7,00 |  |  |  |
| 1656 | ORSE | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, Ø100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 1,00 |  |  |  |
| 1609 | ORSE | TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, Ø40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 3,00 |  |  |  |
| 4282 | ORSE | CAIXA SIFONADA, PVC, Ø150X150X50 | UD | 12,00 |  |  |  |
| 01 | COTAÇÃO | CALHA DE PISO, REFORÇADA, DN130X75, INCLUSO CABEÇEIRA DE SAÍDA E GRELHA ARTICULADA (REF: TIGRE) | M | 2,00 |  |  |  |
| 05 | COMP | EXECUÇÃO DE FOSSA ESTANQUE, VOLUME DE 12M3, REVESTIDA INTERNAMENTE C/ GEOMEMBRANA (1,50MM) E EXTERNAMENTE C/ LONA PLÁSTICA PRETA (150 MICRAS), TAMPAS REMOVÍVEIS, TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO - CONFORME PROJETO | UD | 2,00 |  |  |  |
| 8492 | ORSE | BARRA DE APOIO (P/ P.N.E.) EM AÇO INOX POLIDO, 80CM, Ø1.1/2" | UD | 8,00 |  |  |  |
| 4287 | ORSE | DISPENSER P/ TOALHA INTERFOLHADA | UD | 6,00 |  |  |  |
| 10 |  | REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS |  |  |  |  |  |
| 10.1.2 |  | CHAPISCO |  |  |  |  |  |
| 87879 | SEIL | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 208,77 |  |  |  |
| 87882 | SEIL | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 123,52 |  |  |  |
| 87905 | SEIL | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 150,85 |  |  |  |
| 10.1.3 |  | EMBOCO |  |  |  |  |  |
| 89173 | SEIL | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 208,77 |  |  |  |
| 87775 | SEIL | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 150,85 |  |  |  |
| 10.1.9 |  | CERAMICAS |  |  |  |  |  |
| 87273 | SEIL | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 170,11 |  |  |  |
| 10.2 |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES |  |  |  |  |  |
| 10.2.6 |  | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURAS |  |  |  |  |  |
| 74106/1 | SEIL | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 29,80 |  |  |  |
| 10.2.10 |  | PEITORIL |  |  |  |  |  |
| 84088 | SEIL | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 8,40 |  |  |  |
| 10.3 |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  |  |
| 10.3.2 |  | CONTRAPISO |  |  |  |  |  |
| 94438 | SEIL | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 78,20 |  |  |  |
| 10.3.6 |  | PISO CERAMICO |  |  |  |  |  |
| 87257 | SEIL | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 78,20 |  |  |  |
| 10.3.13 |  | SOLEIRAS E RODAPES |  |  |  |  |  |
| 84161 | SEIL | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 4,50 |  |  |  |
| 10.4 |  | PINTURAS |  |  |  |  |  |
| 10.4.2 |  | EMASSAMENTO |  |  |  |  |  |
| 88495 | SEIL | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 189,51 |  |  |  |
| 88494 | SEIL | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 123,52 |  |  |  |
| 10.4.3 |  | MASSA ÚNICA |  |  |  |  |  |
| 90408 | SEIL | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 123,52 |  |  |  |
| 10.4.7 |  | FUNDO PREPARADOR |  |  |  |  |  |
| 88485 | SEIL | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 189,51 |  |  |  |
| 88484 | SEIL | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 123,52 |  |  |  |
| 10.4.11 |  | PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA |  |  |  |  |  |
| 88489 | SEIL | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 189,51 |  |  |  |
| 10.4.13 |  | PINTURA EM TETOS |  |  |  |  |  |
| 88488 | SEIL | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 123,52 |  |  |  |
| 11 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  |  |
| 11.2.2 |  | PLANTAS |  |  |  |  |  |
| 85180 | SEIL | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 7.475,00 |  |  |  |
| x |  | SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  |  |
| 2656 | ORSE | LASTRO DE BRITA 1, E=2CM | M3 | 1,56 |  |  |  |
| 77988 | SINAPI | PAVIMENTO EM PAVER, E=4CM, COR NATURAL, INCLUSO TRAVAMENTO C/ AREIA, COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA (5CM) E COMPACTAÇÃO | M2 | 256,54 |  |  |  |
| 77991 | SINAPI | PAVIMENTO EM PAVER, E=4CM, VERMELHO, INCLUSO TRAVAMENTO C/ AREIA, COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA (5CM) E COMPACTAÇÃO | M2 | 53,90 |  |  |  |
| 02 | COTAÇÃO | MINI-GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO P/ TRAVAMENTO LATERAL DE PAVERS - INCLUSO ASSENTAMENTO | M | 232,77 |  |  |  |
| 01 | COMP | MURETA EXECUTADA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 11,5X19X19CM (E=11,5CM), C/ COLUNAS DE CONCRETO ARMADO (20CM) A CADA 2,50M, VIGAS (20CM) BALDRAME E SUPERIOR, INCLUSO CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA | M2 | 3,85 |  |  |  |
| 06 | COMP | ALAMBRADO C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR, FIO 12 BWG, MALHA 8x8cm, FIXADA C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO, ø2" E ø3" (CANTOS), E=3,00MM, PINTADOS C/ ESMALTE FOSCO NA COR AZUL FRANÇA, ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, CATRACAS ESTICADORAS E PORTÕES. DIMENSÕES CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FIXAÇÃO NA ESTRUTURA DE CONCRETO | M2 | 622,51 |  |  |  |
| 2408 | ORSE | TRAVES P/ FUTEBOL DE AREIA, CONFECCIONADA C/ TUBOS PRINCIPAIS DE AÇO GALVANIZADO, Ø4" (E=2,65MM), TUBOS DE APOIO/SUPORTE Ø2", 5,00X1,50X2,20M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) - CONFORME PROJETO, INCLUSO PINTURA EM TINTA ESMALTE FOSCO COR BRANCO | PAR | 1,00 |  |  |  |
| 2432 | ORSE | POSTE P/ VÔLEI EM AÇO GALVANIZADO, Ø3" (E=2,65MM), C/ ESTICADOR E CATRACA, ALTURA TOTAL DE 3,00M, ALTURA ÚTIL 2,63M, INCLUSO ARGOLAS P/ AMARRAÇÃO DA REDE, BASE, TAMPAS E PINTURA EM TINTA ESMALTE FOSCO COR BRANCO - CONFORME PROJETO | PAR | 1,00 |  |  |  |
| 12 |  | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | LIMPEZAS |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  |  |
| 9537 | SEIL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 87,52 |  |  |  |
| x |  | SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  |  |  |  |  |
| 02 | COMP | BANCO EXECUTADO C/ 03 APOIOS EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 11,5X19X19CM (E=11,5CM), INCLUSO CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA. RIPAS DE MADEIRA IPÊ, APARELHADA, P/ ASSENTO (10X3CM), C/ PINTURA FOSCO, FIXADAS C/ 18 PARAFUSOS - 200X40X53CM | UD | 2,00 |  |  |  |
| 4457 | ORSE | DUCHA EM AÇO CROMADA | UD | 2,00 |  |  |  |
| 04 | COMP | RIPAMENTO EM MADEIRA IPÊ, APARELHADA, P/ DECORAÇÃO EXTERNA, PEÇAS DE 5X5CM, PINTURA FOSCA, FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PREGOS | M | 259,33 |  |  |  |
| x |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |