MEMORIAL DESCRITIVO

PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA – COMUNIDADE DE SÃO MARCOS

LOCAL: LOTE RURAL 33B / 42°PERÍMETRO – FAZENDA BRITÂNIA / LINHA SÃO MARCOS / MERCEDES

AUTOR:

DYEIKO ALLANN HENZ

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: PR-136876/D

MERCEDES-PR

2025

OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir os materiais e métodos da execução da pintura do piso da Quadra Poliesportiva da Comunidade de São Marcos, localizado Lote Rural 33b / 42°Perímetro – Fazenda Britânia / Linha São Marcos do Município de Mercedes – PR.

DEFINIÇÕES

CONTRATADA: Empresa contratada para execução da obra;

CONTRATANTE: Município de Mercedes – PR;

NR: Norma Regulamentadora;

PBQP-H: Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat.

ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à Medicina, Saúde e Segurança do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR).

Em todos os itens da obra deverão ser fornecidos e instalados pela CONTRATADA os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança.

Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, aos seus funcionários e/ou subcontratados, todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos legais de segurança.

DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Todas as tarefas e trabalhos relacionados à execução dos serviços contratados.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade da edificação, dos prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas.

Todos os materiais, ferramentas e demais objetos a serem necessários para a execução de cada lote acima, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

MATERIAIS

Tinta para piso semibrilho.

MÉTODO EXECUTIVO

Iniciará com a preparação das superfícies, lavando-as com jato de alta pressão, com água e ácido muriático, removendo-se o pó, manchas de gorduras e mofos.

A pintura será executada, no mínimo, em 03 demãos, sendo que o tempo de espera entre as demãos deverá seguir a recomendação do fabricante.

PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços serão iniciados após a emissão da ordem de compra/serviço emitido pela CONTRATANTE.

O prazo máximo para finalização dos serviços será de 60 dias.

ENTREGA DA OBRA

Para a entrega e recebimento, deverão ser retirados da área da obra todos os entulhos e sobras de materiais.

No ato da entrega, a limpeza deverá ser total, não serão admitidos quaisquer tipos de detritos e sujeira.